| Форма 3.3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2012 год |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ФГБУ «Институт космических исследований Российской академии наук» (СКБ КП ИКИ РАН) |
| ИНН | 7728113806 |
| КПП | 401802001 |
| Местонахождение (адрес) | г. Таруса, Калужская обл., ул. Горького, 33 |
| Наименование | Показатель |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) | - |
| Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | 1 |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | 1 |
| Общее количество проведенных проб, в том числе по показателям: | 4 |
| мутность | 4 |
| цветность | 4 |
| хлор остаточный общий, в том числе: |  |
| хлор остаточный связанный | - |
| хлор остаточный свободный | - |
| общие колиформные бактерии | - |
| термолерантные колиформные бактерии | 4 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по показателям: | нет |
| мутность | - |
| цветность | - |
| хлор остаточный связанный | - |
| хлор остаточный свободный | - |
| общие колиформные бактерии | - |
| термолерантные колиформные бактерии | - |
| Данная информация размещена на сайте: http://www.tarusa.ru/docs/skb/vodosn_2012.doc 1 - все показатели отражаются в части регулируемой деятельности (поставка холодной воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, очистка воды, транспортировка воды). 2 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год 3 - одновременно с информацией о расходах на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств и расходах на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, на сайте в сети Интернет публикуется информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по каждой из указанных статей расходов. При этом указывается информация о поставке товаров и услуг, стоимость которых превышает 20% суммы поставки товаров и услуг каждой из этих организаций. 4 - не позднее 25 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, для публикации на сайте в сети Интернет, в министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области в электронном виде представляется вся подлежащая раскрытию информация.. 5 - раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80% совокупной выручки за отчетный год. |